«Послуги з поточного ремонту вхідних аварійних сходів у ЗДО №35 на вул. Карманського, 7 у м. Львові. » (ДК 021:2015: (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:
Найменування : Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради.
Місцезнаходження : Україна, 79012, м. Львів, пр. Червоної Калини, 66
Категорія : Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
ЄДРПОУ: 41321310

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
«Послуги з поточного ремонту вхідних аварійних сходів у ЗДО №35 на вул. Карманського, 7 у м. Львові. » (ДК 021:2015: (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-05-30-001604-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічне завдання на об’єкт «Послуги з поточного ремонту вхідних аварійних сходів   у ЗДО №35 на вул. Карманського, 7 у м. Львові. »
	№ п/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Роздiл 1. Демонтаж
	
	
	

	1
		Перемощування бруківки

	
	



	м2
	56
	

	2
		Розбирання кам'яних і залізобетонних
парапетних плит на суцільній основі

	
	



	м
	21,55
	

	3
		Розбирання кам'яних і залізобетонних
східців на косоурах з забиванням одного кінця

	
	



	м
	45,15
	

	4
		Розбирання сходових маршів на двох
косоурах із залізобетонними або кам'яними східцями

	
	



	м2
	17,3
	

	5
		Розбирання бутових фундаментів без
очищення

	
	



	 м3
	8,62
	

	6
		Розбирання цегляних фундаментів без
очищення


	
	



	 м3
	1,584
	

	
	Роздiл 2. Монтажні роботи
	
	
	

	7
	Улаштування приямків додаткових сходинок у підвал
	приямок
	1
	

	8
	Улаштування палісаду
	 м3
	2,016
	

	9
	Ремонт східців, парапетів
	шт
	84
	

	10
	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів
	 м3
	3,8
	

	11
	Арматура СТ-3 діаметром 10 мм
	т
	1,36
	

	12
	Улаштування основи під фундаменти
	 м3
	3,4
	

	13
	Улаштування бетонних підсхідців
	 м3
	3,808
	

	14
	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою
	 м2
	6,4
	

	15
	Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю
	м
	2,6
	

	16
	Установлення металевих огорож з поручнями
	м
	2,4
	

	17
	Огородження і поручні
	м
	2,5
	

	18
	Улаштування підпірних елементів з бутового каменю
	 м3
	1,32
	

	19
	Улаштування сходів , косоурів
	м2
	17,3
	

	20
	Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців
	м
	42
	

	21
	Кріплення анкерне
	шт
	24
	

	22
	Хіманкер HILTI 300 мм
	шт
	24
	

	23
	Улаштування козирків
	м2
	3,2
	

	24
	Металоконструкції індивідуальні - дашка
	шт
	1
	

	
	Роздiл 3. Пандус
	
	
	

	25
	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень
	т
	2,34
	

	26
	Монтаж металевих щитів
	т
	1,324
	

	27
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т
	т
	0,786
	

	28
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т
	т
	0,587
	

	29
	Металоконструкції індивідуальні з сталі
	компл
	1
	

	
	Роздiл 4. Двері
	
	
	

	30
	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	1
	

	31
	Знімання засклених віконних рам
	 м2
	2,88
	

	32
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	1
	

	33
	Знімання дверних полотен
	 м2
	3,22
	

	34
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику  у кам'яних стінах
	м2
	6,44
	

	35
	Дверi металопластикові
	м2
	6,44
	

	36
	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм
	м
	7,4
	

	37
	Фактурне оздоблення фасадів мармуровим дрібняком
	м2
	7,4
	

	38
	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм
	м2
	1,21
	

	39
	Монтаж електрообладнання (продки,автомат,прожектор, датчик)
	шт
	1
	

	40
	Ліхтар -прожектор
	шт
	1
	

	
	Роздiл 5. Різні роботи
	
	
	

	41
	Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В20
	м3
	12
	

	42
	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2
	м
	4,2
	

	43
	Забивання гнізд у цегляних стінах
	м3
	0,24
	

	44
	Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини
	м
	4,2
	

	45
	Установлення дерев'яного розвантажуваль-ного стояка при ремонті конструкцій
	м
	2,4
	

	46
	Різання плит до 60 мм
	 м
	87
	

	47
	Диск алмазний АВТ26
	шт
	8
	

	48
	Очищення вручну східців , парапетів
	м2
	42
	

	49
	Протравлення гідрофобізуючим розчином ремонтованих площин
	м2
	42
	

	50
	Ґрунтовка " Хафт-Еульсия"
	кг
	20
	

	51
	Навантаження сміття вручну
	 т
	21
	

	52
	Перевезення сміття до 25 км
	т
	21
	

	53
	Очищення ділянки під озеленення від сміття
	м2
	62
	

	54
	Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі
	м2
	62
	




5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 986 460, 00 грн. (дев’ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста шістдесят гривень 00 копійок)

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних .

7. Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік.


