«Послуги з поточного ремонту вхідних аварійних сходів у ЗДО №35 на вул. Карманського, 7 у м. Львові. » (ДК 021:2015: (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування : Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради.

Місцезнаходження : Україна, 79012, м. Львів, пр. Червоної Калини, 66

Категорія : Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
ЄДРПОУ: 41321310

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Послуги з поточного ремонту вхідних аварійних сходів у ЗДО №35 на вул. Карманського, 7 у м. Львові. » (ДК 021:2015: (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-06-23-007028-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічне завдання на об’єкт «Послуги з поточного ремонту вхідних аварійних сходів   у ЗДО №35 на вул. Карманського, 7 у м. Львові. »

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Демонтаж |  |  |  |
| 1 | Перемощування бруківки. | м2 | 56 |  |
| 2 | Розбирання кам'яних і залізобетонних парапетних плит на суцільній основі. | м | 21,55 |  |
| 3 | Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на косоурах з забиванням одного кінця. | м | 45,15 |  |
| 4 | Розбирання сходових маршів на двох косоурах із залізобетонними або кам'яними східцями. | м2 | 17,3 |  |
| 5 | Розбирання бутових фундаментів без очищення. | м3 | 8,62 |  |
| 6 | Розбирання цегляних фундаментів без очищення. | м3 | 1,584 |  |
|  | Роздiл 2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 7 | Улаштування приямків додаткових сходинок у підвал | приямок | 1 |  |
| 8 | Улаштування палісаду | м3 | 2,016 |  |
| 9 | Ремонт східців, парапетів | шт | 84 |  |
| 10 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів | м3 | 3,8 |  |
| 11 | Арматура СТ-3 діаметром 10 мм | т | 1,36 |  |
| 12 | Улаштування основи під фундаменти | м3 | 3,4 |  |
| 13 | Улаштування бетонних підсхідців | м3 | 3,808 |  |
| 14 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 6,4 |  |
| 15 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 2,6 |  |
| 16 | Установлення металевих огорож з поручнями | м | 2,4 |  |
| 17 | Огородження і поручні | м | 2,5 |  |
| 18 | Улаштування підпірних елементів з бутового каменю | м3 | 1,32 |  |
| 19 | Улаштування сходів , косоурів | м2 | 17,3 |  |
| 20 | Установлення окремих кам'яних і залізобетонних східців | м | 42 |  |
| 21 | Кріплення анкерне | шт | 24 |  |
| 22 | Хіманкер HILTI 300 мм | шт | 24 |  |
| 23 | Улаштування козирків | м2 | 3,2 |  |
| 24 | Металоконструкції індивідуальні - дашка | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 3. Пандус |  |  |  |
| 25 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 2,34 |  |
| 26 | Монтаж металевих щитів | т | 1,324 |  |
| 27 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т | т | 0,786 |  |
| 28 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 0,587 |  |
| 29 | Металоконструкції індивідуальні з сталі | компл | 1 |  |
|  | Роздiл 4. Двері |  |  |  |
| 30 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 31 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 2,88 |  |
| 32 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 1 |  |
| 33 | Знімання дверних полотен | м2 | 3,22 |  |
| 34 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 6,44 |  |
| 35 | Дверi металопластикові | м2 | 6,44 |  |
| 36 | Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 мм | м | 7,4 |  |
| 37 | Фактурне оздоблення фасадів мармуровим дрібняком | м2 | 7,4 |  |
| 38 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 1,21 |  |
| 39 | Монтаж електрообладнання (продки,автомат,прожектор, датчик) | шт | 1 |  |
| 40 | Ліхтар -прожектор | шт | 1 |  |
|  | Роздiл 5. Різні роботи |  |  |  |
| 41 | Готування важкого бетону на гравії, клас бетону В20 | м3 | 12 |  |
| 42 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 100 см2 | м | 4,2 |  |
| 43 | Забивання гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,24 |  |
| 44 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини | м | 4,2 |  |
| 45 | Установлення дерев'яного розвантажуваль-ного стояка при ремонті конструкцій | м | 2,4 |  |
| 46 | Різання плит до 60 мм | м | 87 |  |
| 47 | Диск алмазний АВТ26 | шт | 8 |  |
| 48 | Очищення вручну східців , парапетів | м2 | 42 |  |
| 49 | Протравлення гідрофобізуючим розчином ремонтованих площин | м2 | 42 |  |
| 50 | Ґрунтовка " Хафт-Еульсия" | кг | 20 |  |
| 51 | Навантаження сміття вручну | т | 21 |  |
| 52 | Перевезення сміття до 25 км | т | 21 |  |
| 53 | Очищення ділянки під озеленення від сміття | м2 | 62 |  |
| 54 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну без внесення рослинної землі | м2 | 62 |  |

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 986 460, 00 грн. (дев’ятсот вісімдесят шість тисяч чотириста шістдесят гривень 00 копійок)

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних .

- Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік.