«Послуги з поточного ремонту сходових маршів ЗДО (ЯСЛА-САДОК) комбінованого типу "Пізнайко" ЛМР, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кос-Анатольського, 8 (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:
Найменування : ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) КОМБІНОВАНОГО ТИПУ "ПІЗНАЙКО" ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Місцезнаходження : 79066, Україна, Львівська область, Львів, вул. Кос-Анатольського будинок 8
Категорія : Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
ЄДРПОУ: 22337266

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
«Послуги з поточного ремонту сходових маршів ЗДО (ЯСЛА-САДОК) комбінованого типу "Пізнайко" ЛМР, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Кос-Анатольського, 8 (ДК 021:2015:45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)»

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-07-004109-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
	Об'єми робіт

	№
Ч.ч.
	 
Найменування робіт і витрат
 
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Знімання дверних полотен
	 м2
	1,7425
	 

	2
	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з
відбиванням штукатурки в укосах
	 шт
	1
	 

	3
	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових
	м
	3
	 

	4
	Демонтаж відкритої електропроводки
	м
	8
	 

	5
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	шт
	12
	 

	6
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та відкосів
від олійної, перхлорвінілової фарби
	м2
	213,0521
	 

	7
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону
цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина
шару 20 мм
	м2
	57
	 

	8
	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині
будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним
розчином
	м2
	13,1228
	 

	9
	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині
будівлі цементно-вапняним розчином при товщині
накиді до 10 мм
	м2
	213,0521
	 

	10
	Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу
до 20 см2
	м
	7
	 

	11
	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
	м
	7
	 

	12
	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни
до 50 мм, глибина борозни до 20 мм
	м
	7
	 

	13
	Установлення перфорованих штукатурних кутиків
	м
	46,31
	 

	14
	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь
"Бетоноконтактом"
	м2
	226,1749
	 

	15
	Обклеювання склотканиною стін та відкосів в один шар
	м2
	226,1749
	 

	16
	Безпіщане накриття стін та відкосів
	м2
	226,1749
	 

	17
	Поліпшене фарбування стін та відкосів
полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по
збірних конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	226,1749
	 

	18
	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій
проводці одноклавішних
	шт
	2
	 

	19
	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу
при схованій проводці
	шт
	2
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	20
	Прокладання коробів пластикових
	м
	2
	 

	21
	Улаштування каркасу підвісних стель
	м2
	77,6156
	Обсяг в ДЦ
був заданий
арифметични
м виразом 2,
18*2,8+0,15*1,
5+4,21*2,5.

	22
	Укладання плит стельових в каркас стелі
	м2
	73,2956
	Обсяг в ДЦ
був заданий
арифметични
м виразом 2,
18*2,8+0,15*1,
5+4,21*2,5-
4*0,6*0,6.

	23
	Прокладання проводів при схованій проводці в
порожнинах перекриттів і перегородок
	м
	47
	 

	24
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що
установлюються на підвісках, кількість ламп 1
	шт
	12
	 

	25
	Установлення декоративних кутиків
	м
	46,31
	 

	26
	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах
	 м2
	1,7425
	 

	27
	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних
	 шт
	1
	 

	28
	Улаштування плінтусів з плиток керамічних
	м
	34,44
	 

	29
	Установлення та розбирання внутрішніх металевих
трубчастих інвентарних риштувань при висоті
приміщень до 6 м
	м2
	42
	 

	30
	Навантаження сміття вручну
	 т
	2,92205
	 

	31
	Перевезення сміття до 30 км
	т
	2,92205
	 




5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 434 916, 00 грн. (чотириста тридцять чотири тисячі дев’ятсот шістнадцять гривень 00 копійок)

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних .

7. Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік.


