«Послуги з поточного ремонту укриття та приміщень в ЗДО №9 на вул. М. Рильського, 9 у м. Львові. у м. Львові». »

(ДК 021:2015: (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування : Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради.

Місцезнаходження : Україна, 79012, м. Львів, пр. Червоної Калини, 66

Категорія : Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
ЄДРПОУ: 41321310

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Послуги з поточного ремонту укриття та приміщень в ЗДО №9 на вул. М. Рильського, 9 у м. Львові. у м. Львові».

(ДК 021:2015: (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-04-006215-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічне завдання на об’єкт «Послуги з поточного ремонту укриття та приміщень в ЗДО №9 на вул. М. Рильського, 9 у м. Львові. у м. Львові».

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сходи |  |  |  |
| 1 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 0,73 |  |
| 2 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 0,73 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | 100м2 | 0,18 |  |
| 4 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін вапняним розчином, площа до 1 м2 | 100м2 | 0,18 |  |
| 5 | Безпіщане накриття стін по склосітці | 100м2 | 0,73 |  |
| 6 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,15 |  |
| 7 | Шпаклювання стін шпаклівкою | 100м2 | 0,73 |  |
| 8 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 0,73 |  |
| 9 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,73 |  |
| 10 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 0,37 |  |
| 11 | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | 100м2 | 0,37 |  |
| 12 | Безпіщане накриття стель по склосітці | 100м2 | 0,37 |  |
| 13 | Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною | 100м2 | 0,37 |  |
| 14 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель | 100м2 | 0,37 |  |
| 15 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 0,37 |  |
|  | Зал |  |  |  |
| 16 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100м2 | 0,23 |  |
| 17 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | 100м2 | 0,3 |  |
| 18 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | 100м2 | 0,82 |  |
| 19 | Протравлення стін нейтралізуючим розчином | 100м2 | 0,7 |  |
| 20 | Грунтовка протигрибкова | кг | 16,4 |  |
| 21 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2 | 0,7 |  |
| 22 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | 100м | 0,33 |  |
| 23 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100м2 | 0,12 |  |
| 24 | Безпіщане накриття стін по склосітці | 100м2 | 1,45 |  |
| 25 | Шпаклювання стін шпаклівкою | 100м2 | 1,45 |  |
| 26 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | 100м2 | 1,45 |  |
| 27 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100м2 | 1,45 |  |
| 28 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | 100м | 0,27 |  |
| 29 | Навантаження сміття вручну | 1 т | 4,91 |  |
| 30 | Перевезення сміття до 30 км | т | 4,91 |  |

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 290 161, 00 грн. (двісті дев’яносто тисяч сто шістдесят одна гривня 00 копійок)

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних .

- Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік.