«Послуги з поточного ремонту укриття та приміщень в ЗДО №9 на вул. М. Рильського, 9 у м. Львові. у м. Львові». » 
(ДК 021:2015: (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:
Найменування : Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради.
Місцезнаходження : Україна, 79012, м. Львів, пр. Червоної Калини, 66
Категорія : Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
ЄДРПОУ: 41321310

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
«Послуги з поточного ремонту укриття та приміщень в ЗДО №9 на вул. М. Рильського, 9 у м. Львові. у м. Львові».
 (ДК 021:2015: (CPV) 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-04-006215-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічне завдання на об’єкт «Послуги з поточного ремонту укриття та приміщень в ЗДО №9 на вул. М. Рильського, 9 у м. Львові. у м. Львові».
	№ п/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Сходи
	
	
	

	1
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	100м2
	0,73
	

	2
	Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень
	100м2
	0,73
	

	3
	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по
каменю та бетону вапняним розчином,
площа до 1 м2, товщина шару 20 мм
	100м2
	0,18
	

	4
	Додавати на кожні наступні 10 мм
товщини шару при ремонті штукатурки
стін вапняним розчином, площа до 1 м2
	100м2
	0,18
	

	5
	Безпіщане накриття стін по склосітці
	100м2
	0,73
	

	6
	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
	100м
	0,15
	

	7
	Шпаклювання стін шпаклівкою
	100м2
	0,73
	

	8
	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін
	100м2
	0,73
	

	9
	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	0,73
	

	10
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стель від олійної, перхлорвінілової фарби
	100м2
	0,37
	

	11
	Перетирання штукатурки внутрішніх
приміщень
	100м2
	0,37
	

	12
	Безпіщане накриття стель по склосітці
	100м2
	0,37
	

	13
	Шпаклювання стель шпаклівкою
модифікованою цементною
	100м2
	0,37
	

	14
	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стель
	100м2
	0,37
	

	15
	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стель по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	0,37
	

	
	Зал
	
	
	

	16
	Розбирання облицювання стін з
керамічних глазурованих плиток
	100м2
	0,23
	

	17
	Очищення вручну внутрішніх поверхонь
стін від олійної, перхлорвінілової фарби
	100м2
	0,3
	

	18
	Відбивання штукатурки по цеглі та
бетону зі стін та стель, площа
відбивання в одному місці більше 5 м2
	100м2
	0,82
	

	19
	Протравлення стін нейтралізуючим
розчином
	100м2
	0,7
	

	20
	Грунтовка протигрибкова
	кг
	16,4
	

	21
	Поліпшене штукатурення поверхонь стін
всередені будівлі цементно-вапняним або
цементним розчином по каменю та
бетону
	100м2
	0,7
	

	22
	Установлення перфорованих штукатурних
кутиків
	100м
	0,33
	

	23
	Штукатурення плоских поверхонь
віконних та дверних укосів по бетону та
каменю
	100м2
	0,12
	

	24
	Безпіщане накриття стін по склосітці
	100м2
	1,45
	

	25
	Шпаклювання стін шпаклівкою
	100м2
	1,45
	

	26
	Додавати на 1 мм зміни товщини
шпаклювання стін
	100м2
	1,45
	

	27
	Поліпшене фарбування
полівінілацетатними водоемульсійними
сумішами стін по збірних конструкціях,
підготовлених під фарбування
	100м2
	1,45
	

	28
	Улаштування плінтусів з плиток
керамічних
	100м
	0,27
	

	29
	Навантаження сміття вручну
	1 т
	4,91
	

	30
	Перевезення сміття до 30 км
	т
	4,91
	



5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 290 161, 00 грн. (двісті дев’яносто тисяч сто шістдесят одна гривня 00 копійок)

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних .

7. Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік.


