Поточний ремонт покрівлі з метою усунення аварійної ситуації в ЗДО (ясла-садок) № 175 Львівської міської ради по вул. Антоненка Давидовича ,11 у м, Львові «Код ДК 021:2015 – 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Найменування : Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради.

Місцезнаходження : Україна, 79012, м. Львів, пр. Червоної Калини, 66

Категорія : Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
ЄДРПОУ: 41321310

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

«Поточний ремонт покрівлі з метою усунення аварійної ситуації в ЗДО (ясла-садок) № 175 Львівської міської ради по вул. Антоненка Давидовича ,11 у м, Львові «Код ДК 021:2015 – 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-11-008160-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічне завдання на об’єкт «Поточний ремонт покрівлі з метою усунення аварійної ситуації в ЗДО (ясла-садок) № 175 Львівської міської ради по вул. Антоненка Давидовича ,11 у м, Львові «Код ДК 021:2015 – 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників | 100 м2 | 0,65 |  |
| 2 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари | 100 м2 | 1,95 |  |
| 3 | Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари | 100 м2 | 3,31 |  |
| 4 | Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм | 100 м | 1,16 |  |
| 5 | Влаштування постійної мікровентиляції | шт | 7 |  |
| 6 | Ремонт примикань гiдроiзоляцiйного килима до лiйки внутрiшнього водостоку | шт | 1 |  |
| 7 | Навантаження смiття вручну | т | 1 |  |
| 8 | Перевезення сміття до 20 км, без завантаження | т | 1 |  |

Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, які експлуатуються. Коеф 1,2

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 343 547, 00 грн. (триста сорок одна тисяча п’ятсот сорок сім гривень 00 копійок)

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних .

- Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік.