Поточний ремонт покрівлі з метою усунення аварійної ситуації в ЗДО (ясла-садок) № 175 Львівської міської ради по вул. Антоненка Давидовича ,11 у м, Львові «Код ДК 021:2015 – 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:
Найменування : Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів управління освітньої інфраструктури департаменту освіти та культури Львівської міської ради.
Місцезнаходження : Україна, 79012, м. Львів, пр. Червоної Калини, 66
Категорія : Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
ЄДРПОУ: 41321310

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
«Поточний ремонт покрівлі з метою усунення аварійної ситуації в ЗДО (ясла-садок) № 175 Львівської міської ради по вул. Антоненка Давидовича ,11 у м, Львові «Код ДК 021:2015 – 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи»

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-08-11-008160-a
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:
Технічне завдання на об’єкт «Поточний ремонт покрівлі з метою усунення аварійної ситуації в ЗДО (ясла-садок) № 175 Львівської міської ради по вул. Антоненка Давидовича ,11 у м, Львові «Код ДК 021:2015 – 45260000-7: Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи».
	№ п/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Ремонт покрівель в один шар з рулонних матеріалів із застосуванням газопламеневих пальників
	100 м2
	0,65
	

	2
	Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1-3 шари
	100 м2
	1,95
	

	3
	Улаштування покрiвель рулонних з матерiалiв, що наплавляються, iз застосуванням газопламеневих пальникiв, в два шари
	100 м2
	3,31
	

	4
	Ремонт примикань з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі  до бетонних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів с застосуванням газопламеневих пальників, висота примикання 400 мм
	100 м
	1,16
	

	5
	Влаштування постійної мікровентиляції
	шт
	7
	

	6
	Ремонт примикань гiдроiзоляцiйного килима до лiйки внутрiшнього водостоку
	шт
	1
	

	7
	Навантаження смiття вручну
	т
	1
	

	8
	Перевезення сміття до 20 км, без завантаження
	т
	1
	


	Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, які експлуатуються. Коеф 1,2



5. Очікувана вартість предмета закупівлі: 343 547, 00 грн. (триста сорок одна тисяча п’ятсот сорок сім гривень 00 копійок)

6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:
Очікувана вартість визначена виходячи із бюджетних .

7. Розмір бюджетного призначення визначений, відповідно до кошторисних призначень на 2025 рік.


